## Anexo 2
|  |  |  | CQT - BHIP |  |  |  |  | Código | Anexo 2/ MI-PROJ-01
[9 empty] | Versão | v.00
[9 empty] | Data | 2020-08-31
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO | [8 empty] | FOLHA:
DATA:
SERVIÇO | EXTENSÃO DE REDE IP XXXX
CICUITO 1 - TRANSF. TRIFÁSICO DE 30kVA |  |  |  |  | PRIM 13,8KV | /SEC | 220/127V |  | /F . P . 0,92
REFERÊNCIA: DESENHO Nº:
TRECHO |  | CARGA |  |  |  | CONDUT. | QUEDA DE TENSÃO
DESIGNAÇÃO | COMPRIMENTO | DISTRIB | ACUMUL. NO |  | T O T A L |  | UNITÁRIA |  | NO TRECHO | TOTAL
|  | NO TRECHO | FIM DO TRECHO
A | B | C | D |  | (C/2+D)B=E | F | G |  | E x G = H | I
PRIMÁRIA | km | MVA | MVA |  | MVA x km | [5 empty] | CABO | UNITARIA
SECUNDÁRIA | 100m | kVA | kVA |  | kVA x 100m | CIRCUITO (mm²) | - |  | % | % | A) 1#16(16) | 2.923
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | B) 1#25(25) | 1.8503
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | C) 2#16(16) | 1.0684
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | D) 2#25(25 | 0.67863
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | E) 3#16(16) | 0.47518
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | F) 3#25(25) | 0.30359
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | G) 3#35(35) | 0.22078
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | H) 3#50(50) | 0.16536
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | I) 3#70(70) | 0.11673
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | J) 3#120(120) | 0.070228
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | K) 3#240(240) | 0.039573
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | L) 3x1x120+70 | 0.071
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
DEMANDA NOTURNA - |  |  |  |  | DEMANDA DIURNA -
PREPARADO POR .......................................................... |  |  | VISTO ................................................... |  |  | EM ........................................

## CABOS BT (hidden)
CABO | UNITARIA
A) 1#16(16) | 2.923
B) 1#25(25) | 1.8503
C) 2#16(16) | 1.0684
D) 2#25(25 | 0.67863
E) 3#16(16) | 0.47518
F) 3#25(25) | 0.30359
G) 3#35(35) | 0.22078
H) 3#50(50) | 0.16536
I) 3#70(70) | 0.11673
J) 3#120(120) | 0.070228
K) 3#240(240) | 0.039573
L) 3x1x120+70 | 0.071